## 1(а). Деф. mat
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[17 empty] | (подпись) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[17 empty] | " |  |  | " | [11 empty] | 0
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № | [18 empty] | 0
|  | Комиссия, образованная в соответствии с приказом | [7 empty] | от | " |  | 05 |  | " | `03 | [7 empty] | 20 | 19 |  | г. |  | № |  | 57
в составе:
председателя комиссии | [7 empty] | Главный инженер | [12 empty] | Соколовский П.С.
[8 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [7 empty] | Начальник ПТО | [12 empty] | Матвиевич А.П.
[8 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | Начальник уАСУТП | [12 empty] | Осмоловский А.В.
[8 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[8 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | Инженер уАСУТП | [12 empty] | Ульянов П.А.
[8 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
0
инвентарный (номенклатурный) № | [17 empty] | 0
(наименование объекта)
установлено, что |  |  |  |  | произошёл выход из строя, следующих комплектующих:
(описание дефектов,
их местонахождение, площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий роизводства работ, которые характеризуются
следующими факторами
(перечень
факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
| Председатель комиссии |  |  |  |  | Главный инженер | [15 empty] | Соколовский П.С.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: | [6 empty] | Начальник ПТО | [14 empty] | Матвиевич А.П.
[7 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Начальник уАСУТП | [14 empty] | Осмоловский А.В.
[7 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | #N/A | [14 empty] | 0
[7 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Инженер уАСУТП | [14 empty] | Ульянов П.А.
[7 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
Оборотная сторона
Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ
№ п/п |  |  | Виды выполняемых ремонтных работ | [10 empty] | Единица измерения | [8 empty] | Количество | [6 empty] | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Составил |  |  |  | Начальник уАСУТП | [18 empty] | Осмоловский А.В.
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
0

## 1(б). Деф. mat-org
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[16 empty] | (подпись) | [7 empty] | (фамилия, инициалы)
[16 empty] | " |  |  | " | [8 empty] | 0
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № | [17 empty] | 0
по ремонту автотракторной и оргтехники
|  | Комиссия, образованная в соответствии с приказом | [7 empty] | от | " | 05 |  | " | `03 | [6 empty] | 20 | 19 |  | г. | № | 57
в составе:
председателя комиссии | [6 empty] | Заместитель директора | [12 empty] | Каплевский А.Я.
[7 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [6 empty] | Начальник ЦТАИ | [12 empty] | Федоров С.Л.
[7 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Начальник уАСУТП | [12 empty] | Осмоловский А.В.
[7 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[7 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Инженер уАСУТП | [12 empty] | Ульянов П.А.
[7 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что в результате обследования
0
инвентарный (номенклатурный) № | [16 empty] | 0
(наименование объекта)
установлено, что |  |  |  |  | произошёл выход из строя, следующих комплектующих:
(виды работ, описание дефектов)
| № п/п |  | Наименование запасных частей |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество |  | Причина списания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ | [11 empty] | —
—
Председатель комиссии | [5 empty] | Заместитель директора | [14 empty] | Каплевский А.Я.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: | [5 empty] | Начальник ЦТАИ | [14 empty] | Федоров С.Л.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | Начальник уАСУТП | [14 empty] | Осмоловский А.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | #N/A | [14 empty] | 0
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | Инженер уАСУТП | [14 empty] | Ульянов П.А.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
Составил |  |  |  | Начальник уАСУТП | [16 empty] | Осмоловский А.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [9 empty] | (фамилия, инициалы)
0

## 2. Ведомость потр.
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
Ведомость потребности в материальных ресурсах
|  |  | к дефектному акту № |  |  | 0
|  |  | по объекту № |  |  | 0 |  | 0
(инвентарный номер, наименование объекта)
N п/п | Наименование объекта ремонта/Виды выполняемых ремонтных работ |  | Ед. изм. | Объем | Материалы
[5 empty] | Обоснование* |  |  | Наименование | Ед. изм. |  | Количество | Цена |  | Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Ведомость составил: |  | Начальник уАСУТП | [10 empty] | Осмоловский А.В.
|  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
0
Ведомость проверена:
Специалист производственно-технического подразделения: | [6 empty] | Начальник ПТО | [5 empty] | Матвиевич А.П.
[7 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Специалист планово-экономического подразделения: | [6 empty] | Экономист ПЭО | [5 empty] | Трофимов Р.А.
[7 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Начальник подразделения, проводящего ремонтные работы: | [6 empty] | Начальник уАСУТП | [5 empty] | Осмоловский А.В.
[7 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Начальник подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта: | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0
[7 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)

## 3. Смета
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации) | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
(должность)
Соколовский П.С.
[13 empty] | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы)
[13 empty] | " |  | " |  |  |  | 0
|  |  | Заказчик: |  |  | #N/A
|  |  | Объект: |  |  | 0
Смета
на выполнение работ хозспособом по текущему ремонту
0
[5 empty] | инв.№ обьекта | [5 empty] | 0
[7 empty] | в | 0
Использованы
№ п/п | Наименование работ |  |  |  | № ед. расценки |  |  |  | Ср. разряд | Ед. измер |  | Коли чество |  | Трудо затраты по НВ |  | Трудо емкость | Стоимость 1 чел. часа,руб. | Стоимость по трудоемкости
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 8.1 | 9
текущий ремонт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Итого | [15 empty] | 0 |  | 0
Смета составлена |  |  |  | 0
|  | Начальник уАСУТП | [14 empty] | Осмоловский А.В.
|  | (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Начальник ПЭО | [14 empty] | Ильюшенко Т.Г.
|  | (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Начальник ПТО | [14 empty] | Матвиевич А.П.
|  | (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Разбирающий уАСУТП | [14 empty] | Устинков М.Ю.
|  | (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)

## 4. Акт на спис.
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[13 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
[13 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 0
|  | Заказчик: |  |  | #N/A
|  | Объект: |  |  | 0
|  | Инвентарный № |  |  | 0
|  | Вид оборудования |  |  | Прочие основные средства (ремонт вычислительной и оргтехники)
[9 empty] | АКТ № |  | 0
на списание материалов ,
приемки выполненных работ
0
№ п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  | № ед. расценки |  |  | Ед. измер |  |  | Количество |  | Цена за единицу |  |  |  | Сумма
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Итого | [18 empty] | 0
Материалы, не учтенные ценником
№ п/п |  | Наименование материала |  |  |  |  | Номенклатурный номер |  |  | Ед. измер |  |  | Количество |  | Цена за единицу |  |  |  | Сумма
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Итого | [18 empty] | 0
В результате замены запчастей и комплектующих подлежит оприходыванию утиль:
Утиль
№ п/п |  | Наименование материала |  |  |  |  | Номенклатурный номер |  |  | Ед. измер |  |  | Количество |  | Цена за единицу |  |  |  | Сумма
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7
1 |  | Золото в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Серебро в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Платина в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | МПГ в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Палладий в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Итого | [18 empty] | 0
Количество драгоценных металлов изменилось, их количество будет определено после демонтажа и изъятия плат из объекта основных средств после получения разрешения на списание
Утиль, не подлежащий учету, уничтожен
|  | Материалы, согласно выше приведенного перечня, на сумму | [9 empty] | 0 |  |  |  | рублей подлежат списанию
|  | с подотчета |  | Начальника уАСУТП |  |  |  | Осмоловский А.В. |  |  |  | в |  | 0
(фамилия, инициалы)
Комиссия:
Председатель комиссии |  |  |  |  | Главный инженер | [11 empty] | Соколовский П.С.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: |  |  |  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Матвиевич А.П.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
[5 empty] | Начальник ЦТАИ | [11 empty] | Федоров С.Л.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
[5 empty] | Начальник уАСУТП | [11 empty] | Осмоловский А.В.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
[5 empty] | Бухгалтер по материалам | [11 empty] | Дубяга Е.Л.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Работу сдал |  |  |  |  | Начальник уАСУТП | [11 empty] | Осмоловский А.В.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Работу принял |  |  | МОЛ |  | #N/A | [11 empty] | 0
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Акт составлен |  |  |  |  | Начальник уАСУТП | [11 empty] | Осмоловский А.В.
[5 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Используемая документация:

## 5. Акт демонтажа
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[12 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
[12 empty] | " |  | " | [5 empty] | 0
АКТ | [14 empty] | Номер |  |  | Дата составления
демонтажа имущества и изъятия деталей (узлов),
содержащих драгоценные металлы, из ликвидируемого | [14 empty] | 0 |  |  | 0
(ремонтируемого, реконструированного,
модернизированого) имущества
На основании приказа директора Витебской ТЭЦ от « 31 » 12 2020 г. № 287
комиссия в составе:
председателя комиссии | [6 empty] | Заместитель директора | [8 empty] | Каплевский А.Я.
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
зам. пред. комиссии: | [6 empty] | Начальник ЦТАИ | [8 empty] | Федоров С.Л.
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Начальник ОМТС | [8 empty] | Дюбов Е.А.
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [6 empty] | Бухгалтер основным средствам | [8 empty] | Маренкова О.И.
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Бухгалтер по материалам | [8 empty] | Дубяга Е.Л.
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Начальник уАСУТП | [8 empty] | Осмоловский А.В.
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
произвела демонтаж и изъятие следующих деталей (узлов), содержащих драгоценные
металлы из |  |  |  |  | 0
(наименование изделия)*
-
(наименование деталей (узлов)*
при проведении текущего ремонта | [9 empty] | , инвентарный (номенклатурный) № | [8 empty] | 0 |  | ,
заводской № |  |  |  |  | 0 |  |  | учитываемого в составе основных средств счет, субсчет, 01 *
способ определения содержания драгоценных металлов: 1- определено по статистическим
данным о содержании драгметаллов в ломе импортных изделий, % от веса деталей в
лигатуре; 2 – с учетом норм возврата от первоначального содержания (ненужное
зачеркнуть)
Наименова-ние деталей (узлов), содержащих драгметаллы |  |  |  |  | Коли-чество деталей (узлов), шт. | Вес деталей (узлов) в лигатуре, г. |  |  | Норма возврата, % |  | Наиме-нование драго-ценного металла |  | Масса драгоценного металла, г. | [6 empty] | Отклоне-ния, грамм
[13 empty] | по данным учета |  |  |  | изъято при ликви-дации
1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8
Комплект плат |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | Золото |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  | Серебро |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | - |  | Платина |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | - |  | МПГ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 100 |  | Палладий |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Заключение комиссии:
Данные детали подлежат сдачи в Государственный фонд.
Комиссия в составе:
|  | Заместитель директора | [13 empty] | Каплевский А.Я.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Начальник ЦТАИ | [13 empty] | Федоров С.Л.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Начальник ОМТС | [13 empty] | Дюбов Е.А.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Бухгалтер основным средствам | [13 empty] | Маренкова О.И.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Бухгалтер по материалам | [13 empty] | Дубяга Е.Л.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
|  | Начальник уАСУТП | [13 empty] | Осмоловский А.В.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Содержание драгоценных металлов по данным бухгалтерского учета проверено
|  | Бухгалтер основным средствам | [13 empty] | Маренкова О.И.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Перечисленные в акте лом, содержащий драгметаллы оприходованы по приходному
ордеру № |  |  |  | 0 |  | в кладовую |  |  | Начальника ОМТС
и отражены в учете:
|  | Бухгалтер по материалам | [13 empty] | Дубяга Е.Л.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Составил:
|  | Начальник уАСУТП | [13 empty] | Осмоловский А.В.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)

## 6. Прих. ордер лома
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР ЛОМА ДРАГОЦЕННЫХ
| МЕТАЛЛОВ № | [9 empty] | 0
0
Вид операции |  | Место хранения |  | МОЛ |  |  |  | К/ счет |  |  | МОЛ от кого поступил лом |  |  |  |  | Номер и дата акта изъятия (демон-тажа) |  | Номер и дата акта списания
|  |  |  | Начальник ОМТС | [6 empty] | #N/A |  |  |  |  | № | 0 | № | 0
|  |  |  | Дюбов Е.А. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | от | 0 | от | 0
Драгметаллы | [12 empty] | Лигатурный вес лома, содержащего драгоценные металлы |  |  | Номенклатурный номер лома, содержащего драгоценные металлы |  | Место хранения (полка и т.д)
Наименование драгметалла |  |  | Код (номенк-латурный номер) |  | Код вида лома |  | Содержание, грамм |  |  | Цена |  | Сумма
[7 empty] | по паспо-рту | комиссионо
1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
Золото в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Серебро в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Платина в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
МПГ в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Палладий в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Итого: |  | x | [7 empty] | x
Принял:
|  |  |  | Начальник ОМТС | [10 empty] | Дюбов Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (фамилия, инициалы)
Составил документ:
|  |  |  | Начальник уАСУТП | [10 empty] | Осмоловский А.В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (фамилия, инициалы)
Сдал документ:
|  |  |  | #N/A | [10 empty] | 0
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (фамилия, инициалы)
Принял документ:
|  |  |  | Бухгалтер по материалам | [10 empty] | Дубяга Е.Л.
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (фамилия, инициалы)
*) заполняются при необходимости

## 7. Акт комисс. опр.
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[13 empty] | (подпись) | [5 empty] | (фамилия, инициалы)
[13 empty] | " |  | " | [5 empty] | 0
АКТ
комиссионного определения содержания драгоценных металлов при
постановке на учет оборудования, приборов и других изделий.
Комиссия в составе:
председателя комиссии | [7 empty] | Заместитель директора | [8 empty] | Каплевский А.Я.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
зам. пред. комиссии: | [7 empty] | Начальник ЦТАИ | [8 empty] | Федоров С.Л.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [7 empty] | Бухгалтер основным средствам | [8 empty] | Маренкова О.И.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | Бухгалтер по материалам | [8 empty] | Дубяга Е.Л.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | Начальник уАСУТП | [8 empty] | Осмоловский А.В.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | #N/A | [8 empty] | 0
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
произвела оценку содержания драгоценных металлов в имуществе, в паспортах и формулярах на которые
сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют. При этом были использованы сведения
АКТ № |  | 0 |  | от | 0 |  |  |  | демонтажа имущества и изъятия деталей (узлов), содержащих
драгоценные металлы, из ликвидируемого (ремонтируемого, реконструированного, модернизированого)
имущества и метод комиссионно. Определенные комиссионно сведения заносятся в графу «определено
комиссионно» инвентаризационной описи № ИНВ-8а и указываются без изменения до списания
(ликвидации) имущества независимо от степени угара (износа) драгоценных металлов при эксплуатации
Наименование приобретаемого имущества | [5 empty] | код | Драгметаллы в единице, грамм
[7 empty] | золото |  |  | серебро |  | платина |  | МПГ |  |  |  | палладий |  | источник сведений
0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Инв. № |  |  | 0
ИТОГО | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Более точные сведения о содержании драгоценных металлов в изделиях будут определены после списания
имущества и сдачи лома на переработку
Председатель комиссии
| Заместитель директора | [14 empty] | Каплевский А.Я.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Зам. пред. комиссии
| Начальник ЦТАИ | [14 empty] | Федоров С.Л.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
Члены комиссии
| Бухгалтер основным средствам | [14 empty] | Маренкова О.И.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
| Бухгалтер по материалам | [14 empty] | Дубяга Е.Л.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
| Начальник уАСУТП | [14 empty] | Осмоловский А.В.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)
| #N/A | [14 empty] | 0
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы)

## Сводная таблица
З
| № ед. расценки | Постановление Мин.труда и соц. Защиты РБ № 19 от 23.03.2011 п.3 | [9 empty] | Выбор узла и вида неисправности |  |  |  | А
| Текущий год |  |  | ОС | Таблица рассчета по Драгметаллам (ДМ) | [6 empty] | Узел |  | Неисправность |  |  | Объединение данных
| Данные по Дефектному АКТу |  |  | Количество деталей (узлов), шт. | Драгоценный металл (ДМ) | Стоимость ДМ в ломе на | Среднее содержание, % | Содержание ДМ по паспорту | Расчетное содержание по лигатурной массе | Расхождение веса по паспорту и лигатурного | [5 empty] | Л
| № актов (mm/dd-№ за день) | 0 | [13 empty] | И
| Дата_Ф1 ("29" июня 2021 г.) | 0 |  |  |  | 01.06.21 г. | 2021 г. | [8 empty] | Н
| Данные по АКТам списания |  |  |  | Золото | 0 | 0.01 |  | 0 | 0 | [5 empty] | И
| № актов (mm/dd-№ за день) |  |  | Вес деталей (узлов) в лигатуре, г. | Серебро | 0 | 0.0723 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Ю
| Дата_Ф1 ("29" июня 2021 г.) |  |  |  | Платина | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Дата_Ф2 (29.06.2021 г.) |  |  |  | МПГ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Н
| Дата_Ф3 (июне 2021 г.) |  |  |  | Палладий | 0 | 0.0021 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Е
Данные по основному средству (ОС)
| Наименование по 1С |  |  | Стоимость 1 чел/часа, руб. |  | 0 | [9 empty] | З
| Инв. № | [14 empty] | А
| Серийный № |  |  | Принадлежнось основного средства (ОС) | [11 empty] | Х
| Вышли из строя деталей ОС |  |  | Заказчик: | #N/A | [9 empty] | Оглавление столбцов/строк | О
|  |  |  | МОЛ, ОС (1-й) |  | МОЛ, Должность |  | Фамилия, инициалы (2-й) | [6 empty] | Дефектный АКТ | Д
[6 empty] | #N/A | [8 empty] | АКТы списания | И
[15 empty] | Основное средство (ОС) | Т
Таблица текущего ремонта и потребностей материальных ресурсов | [14 empty] | Драгметаллы | Ь
№ п/п | Устройство (1-й выбор) | Наименование работ (2-й выбор) | Кол во | Единица измерения | Трудозатраты по НВ в час | Трудозатраты по НВ в мин | Наименование |  |  |  | Обоснование* | Цена | Номенклатурный номер |  | Актуальные даты по ДМ | !
1 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | Вводится раз в год в исходник | Т
2 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | Вводится вручную | А
3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | Вводится "DEVIN" или вручную | М
4 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
5 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | Если нужно скорректировать | Р
6 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | Выбор из списка | А
7 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | Фиксированные или расчетные данные | С
8 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | С
9 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | Ч
10 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | Ё
11 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | Т
12 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | Ы
13 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | !
14 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
15 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
16 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
17 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
18 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
19 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
20 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
21 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
22 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
23 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
24 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
25 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
26 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
27 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
28 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
29 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
30 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
31 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
32 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
33 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
34 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
35 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
36 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
37 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
38 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
39 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
40 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
41 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
42 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
43 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
44 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
45 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
46 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
47 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
48 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
49 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
50 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Note on G7: Цена ДМ в ломе на месяц согласно 1С со скидкой! РАЗ В Месяц!!!
Note on H7: Содержание ДМ в импортных платах на год согласно бумаги из УП УНИДРАГМЕТ БГУ РАЗ В ГОД!!!
Note on G13: Стоимость работы разбирающего ОС согласно нормам ПЭО проверять Переодически!

## Списки (hidden)
МОЛ | ЗАКАЗЧИК | ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | УТВЕРЖДАЮ |  |  | УСТРОЙСТВО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Станьковский А.С. | Директор |  | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2011 № 19 "Об утверждении Норм времени на работы по обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин, организационной техники и офисного оборудования" |  |  | Узел | корпус_системного_блока | материнская_плата | процессор | модуль_памяти | жесткий_диск |  | Директор | Станьковский А.С.
АСУТП | АСУ ТП | Осмоловский А.В. | Начальник уч. АСУ ТП | замена | Соколовский П.С. | И.о. директора - главный инженер | ПЭВМ | [9 empty] | замена | И.о. директора | Соколовский П.С.
Бухгалтерия | Бухгалтерия |  |  | УТВЕРЖДАЮ_Смета |  |  | НОУТБУК |  |  |  | корпус_системного_блока | утеря внешнего вида в связи со старением материалов корпуса | выход из строя чипа сетевой карты | внутренние необратимые повреждения | отказ микросхемы | наличие битых секторов | УТВЕРЖДАЮ_Смета
КТЦ | Котлотурбинный цех | Костенко-Гаврилова Т.И. | Главный бухгалтер |  | Соколовский П.С. | Главный инженер | ИБП_1 | № нормы | Наименование вида работ | Норма времени | материнская_плата | деформация несущих элементов корпуса | выход из строя чипа звуковой карты |  |  | выход из строя платы контроллера |  | Главный инженер | Соколовский П.С.
ЛмиС | Лаборатория металлов и сварки |  |  | замена | Каплевский А.Я. | Заместитель директора | ЛАЗЕРНЫЙ_ПРИНТЕР |  |  |  | процессор | дефекты пластмассы корпуса | внутренние повреждения микросхемы BIOS |  |  | выход из строя блока магнитных головок | замена | Заместитель директора | Каплевский А.Я.
ОМТС | Отдел материально-технического снабжения | Шуляковский С.Г. | Начальник КТЦ | Бухгалтерия_1 |  |  | СТРУЙНЫЙ_ПРИНТЕР | 3.1. | ПЭВМ |  | модуль_памяти | коробление пластиковых деталей | выход из строя мультиконтроллера |  |  | выход из строя микросхемы управления двигателем | Деф. акт mat
ПЭО | Планово-экономический отдел |  |  |  | Маренкова О.И. | Бухгалтер основным средствам | МАТРИЧНЫЙ_ПРИНТЕР |  |  |  | жесткий_диск | неисправность элементов управления | неисправность транзисторов и шинконтролеров |  |  | выход из строя схемы предусилителя-коммутатора | Председатель комиссии | Главный инженер | Соколовский П.С.
ПТО | Производственно-технический отдел | Яковлева Н.В. | Начальник лаборатории металлов |  | Дубяга Е.Л. | Бухгалтер по материалам | ЛАЗЕРНОЕ_МФУ | 3.1.1. | Выключение ПЭВМ | 1.3 | видеокарта | неисправность шлейфов подключения | проблемы с цепью питания |  |  |  | замена | Заместитель директора | Каплевский А.Я.
РСУ | Ремонтно-строительный участок |  |  | замена | Козлова О.О. | Бухгалтер | СТРУЙНОЕ_МФУ | 3.1.2. | Включение ПЭВМ | 2 | блок_питания |  | вздутие конденсаторов электролитических |  |  |  | Члены комиссии: | Начальник ПТО | Матвиевич А.П.
ТТЦ | Топливно-транспортный цех | Дюбов Е.А. | Начальник ОМТС | замена | Супранкова Ж.Р. | Бухгалтер | СКАНИРУЮЩЕЕ_УСТРОЙСТВО | 3.1.3. | Внешний осмотр ПЭВМ и компонентов | 4.3 | куллер_охлаждения |  | неисправность портов подключения периферии |  |  |  | замена | Зам.начальника ПТО | Шуляковская И.И.
Управление | Управление | Клюева Е.Г. | Заведующая складом ОМТС | ОМТС_1 |  |  | КОПИРОВАЛЬНЫЙ_АППАРАТ | 3.1.4. | Очистка внешних поверхностей ПЭВМ и компонентов | 27 | монитор_ЖКИ | [6 empty] | МОЛ
ХЦ | Химический цех |  |  |  | Дюбов Е.А. | Начальник ОМТС | СЕРВЕР_TOWER | 3.1.5. | Очистка внутренних поверхностей системного блока ПЭВМ и компонентов | 44 | принтер | [6 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
ЦТАИ | Цех тепловой автоматики и измерений | Ильюшенко Т.Г. | Начальник ПЭО | замена | Белецкий И.П. | Экономист ОМТС | СЕРВЕР_RACK | 3.1.6. | Проверка накопителя на жестких магнитных дисках | 67 | ИБП | [6 empty] | Ведущий инженер уАСУТП | Осмоловский А.В.
ЭЦ | Электрический цех |  |  | замена | Костюченко Т.Г. | Экономист ОМТС | СЕРВЕРНАЯ_СТОЙКА | 3.1.7. | Контроль работы системного и прикладного программного обеспечения | 119 | видеокарта | блок_питания | куллер_охлаждения | монитор_ЖКИ | принтер | ИБП_2 | Деф. акт mat-org
|  | Клименкова О.Л. | Начальник лаборатории экологии | замена | Политов О.В. | Экономист ОМТС |  | 3.1.8. | Создание резервной копии файлов | 27 | [6 empty] | Председатель комиссии | Заместитель директора | Каплевский А.Я.
|  | Матвиевич А.П. | Начальник ПТО | ПЭО_1 |  |  |  | 3.1.9. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации ПЭВМ | 45 | отслоение видеочипа видеокарты | вышли из строя элементы входных цепей БП | внутреннее повреждение обмотки | неисправность блока обработки видеосигнала | отказ платы управления | сбои в работе блока управления | замена | Главный инженер | Соколовский П.С.
[5 empty] | Ильюшенко Т.Г. | Начальник ПЭО |  | 3.1.10. | Диагностика | 31 | проблемы с видеопамятью | неисправны МКТ или схема управления | заклинивание подшипника | битые пиксели на матрице ЖКИ | отказ платы форматера | сбои в работе блока питания | Члены комиссии: | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
|  | Астапов В.Н. | Мастер РСУ | замена | Станьковская С.В. | Экономист ПЭО |  | 3.1.11. | Замена материнской платы | 42 | отказ куллера охлаждения | пробита микросхема ШИМ-генератора | износ втулки | неисправна матрица ЖКИ | отказ платы интерфейса | выход из строя инвертора |  | Начальник ЦТАИ | Федоров С.Л.
|  | Шепелев В.А. | Начальник РСУ | ПЭО_2 |  |  |  | 3.1.12. | Замена процессора | 32 |  | пробит импульсный трансформатор или образовались короткозамкнутые витки |  | неисправны лампы подсветки | механическое повреждение термобарабана | неисправность входной цепи питания | замена | Зам. начальника ЦТАИ | Буяк Д.В.
[5 empty] | Трофимов Р.А. | Экономист ПЭО |  | 3.1.13. | Замена видеокарты | 28 |  | неисправность вторичных цепей одной из обмоток трансформатора |  | отказ модуля инвертора подсветки | механический износ печатающего узла |  |  | МОЛ
|  | Фомин С.Я. | Начальник ТТЦ | замена | Шашкова Н.О. | Экономист ПЭО |  | 3.1.14. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 39 |  | неисправность в фильтрующих и стабилизирующих цепях |  | плата управления | неисправен двигатель узла привода каретки картриджа |  |  | Ведущий инженер уАСУТП | Осмоловский А.В.
|  |  |  | ПТО_1 |  |  |  | 3.1.15. | Замена блока питания | 36 |  |  |  | неисправен импульсный блок питания | неисправна печатающая головка принтера |  | Акт дем-жа и изъятия
|  | Костюченко Т.Г. | Экономист ОМТС | Члены комиссии: | Матвиевич А.П. | Начальник ПТО |  | 3.1.16. | Замена оптического привода | 24 |  |  |  |  | износ узла подачи бумаги |  | Председатель комиссии | Заместитель директора | Каплевский А.Я.
|  | Мазенкова Л.П. | Начальник ОПКОиД | замена | Шуляковская И.И. | Зам.начальника ПТО |  | 3.1.17. | Замена оперативной памяти | 20 |  |  |  |  | обрыв шлейфа каретки |  | замена | Главный инженер | Соколовский П.С.
|  | Назаров С.В. | Ведущий инженер ОТ | ЦТАИ_1 |  |  |  | 3.1.18. | Замена интерфейсной платы | 22 |  |  |  |  | неисправность блока питания |  | зам. пред. комиссии: | Начальник ЦТАИ | Федоров С.Л.
|  | Якимова Ю.М. | Специалист по кадрам |  | Федоров С.Л. | Начальник ЦТАИ |  | 3.1.20. | Установка (переустановка) операционной системы | 33 | [6 empty] | замена | Зам. начальника ЦТАИ | Буяк Д.В.
|  |  |  | замена | Буяк Д.В. | Зам. начальника ЦТАИ |  | 3.1.21. | Диагностика монитора | 19 | [7 empty] | Начальник ОМТС | Дюбов Е.А.
|  | Добрецов А.В. | Начальник ХЦ | АСУТП_1 |  |  |  | 3.1.21. | Замена отдельного элемента или блока монитора | 20 | [6 empty] | замена
[5 empty] | Осмоловский А.В. | Начальник уАСУТП |  | 3.1.23. | Тестовая проверка работоспособности монитора | 16 | [6 empty] | Члены комиссии: | Бухгалтер по основным средствам | Маренкова О.И.
|  | Тишкевич И.В. | Старший мастер ЦТАИ | замена | Дулин Ю.И. | Ведущий инженер-программист |  | 3.2. | НОУТБУК | [8 empty] | Бухгалтер по материалам | Дубяга Е.Л.
|  | Федоров С.Л. | Начальник ЦТАИ | замена | Ульянов П.А. | Инженер уАСУТП | [10 empty] | замена
[5 empty] | Устинков М.Ю. | Разбирающий уАСУТП |  | 3.2.1. | Внешний осмотр ноутбука | 3.6 | [7 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
|  | Ермолаев С.А. | Начальник ЭЦ | замена | Шленчак А.А. | Разбирающий уАСУТП |  | 3.2.2. | Очистка внешних поверхностей ноутбука | 16 | [6 empty] | замена
|  | Касецкий А.А. | Начальник эл.лаборатории ЭЦ |  |  |  |  | 3.2.3. | Проверка накопителя на жестких магнитных дисках | 69 | [6 empty] | Акт на спис. мат.
|  | Ходос С.В. | Мастер участка ЭЦ |  |  |  |  | 3.2.4. | Контроль работы системного и прикладного программного обеспечения | 146 | [6 empty] | Председатель комиссии | Главный инженер | Соколовский П.С.
|  | Шевченко А.В. | Ст. мастер эл.маст. ЭЦ |  |  |  |  | 3.2.5. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации ноутбука | 25 | [6 empty] | замена | Заместитель директора | Каплевский А.Я.
[8 empty] | 3.2.6. | Калибровка батареи, замена батареи в случае несоответствия параметров | 11 | [6 empty] | Члены комиссии: | Начальник ПТО | Матвиевич А.П.
[8 empty] | 3.2.7. | Создание резервной копии файлов | 33 | [6 empty] | замена | Зам.начальника ПТО | Шуляковская И.И.
Вид оборудования | [7 empty] | 3.2.8. | Очистка внутренних поверхностей ноутбука с разборкой и сборкой | 55 | [7 empty] | Начальник ЦТАИ | Федоров С.Л.
Теплотехническое оборудование (ремонт оборудования систем автоматизированного управления (теплотехн) |  |  |  | для 075755 |  |  |  | 3.2.9. | Диагностика | 37 | [6 empty] | замена | Зам. начальника ЦТАИ | Буяк Д.В.
Прочие основные средства (ремонт вычислительной и оргтехники) |  |  |  | для остальных |  |  |  | 3.2.10. | Замена клавиатуры ноутбука | 16 | [7 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
[8 empty] | 3.2.11. | Замена манипулятора типа "TouchPad" | 68 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.2.12. | Замена материнской платы | 74 | [7 empty] | Бухгалтер по материалам | Дубяга Е.Л.
[8 empty] | 3.2.13. | Замена процессора | 62 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.2.14. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 55 | [7 empty] | МОЛ
[8 empty] | 3.2.15. | Замена аккумуляторных батарей (АКБ) | 24 | [6 empty] | Смета
[8 empty] | 3.2.16. | Замена оптического привода | 58 | [7 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
[8 empty] | 3.2.17. | Замена оперативной памяти | 24 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.2.18. | Замена интерфейсной платы | 36 | [7 empty] | Начальник ПЭО | Ильюшенко Т.Г.
[8 empty] | 3.2.19. | Установка (переустановка) операционной системы | 48 | [6 empty] | замена | Экономист ПЭО | Станьковская С.В.
[8 empty] | 3.3. | ИБП | [8 empty] | Начальник ПТО | Матвиевич А.П.
[17 empty] | замена | Зам.начальника ПТО | Шуляковская И.И.
[8 empty] | 3.3.1. | Диагностика | 14 | [7 empty] | Разбирающий уАСУТП | Устинков М.Ю.
[8 empty] | 3.3.2. | Замена аккумуляторных батарей (АКБ) | 15 | [6 empty] | Ведомость потр. мат.
[8 empty] | 3.3.3. | Замена интерфейсной платы | 23 | [7 empty] | Начальник ПТО | Матвиевич А.П.
[8 empty] | 3.4. | ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР | [7 empty] | замена | Зам.начальника ПТО | Шуляковская И.И.
[18 empty] | Экономист ПЭО | Трофимов Р.А.
[8 empty] | 3.4.1. | Внешний осмотр принтера | 7.2 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.4.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей принтера | 2.8 | [7 empty] | МОЛ
[8 empty] | 3.4.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера | 16 | [7 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
[8 empty] | 3.4.4. | Очистка внутренних поверхностей принтера | 54 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.4.5. | Диагностика | 30 | [6 empty] | Прих. ордер лома
[8 empty] | 3.4.7. | Разборка и сборка принтера | 26 | [7 empty] | Начальник ОМТС | Дюбов Е.А.
[8 empty] | 3.4.8. | Замена отдельного элемента или блока принтера | 27 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.4.9. | Проверка работоспособности принтера | 11 | [7 empty] | Бухгалтер по материалам | Дубяга Е.Л.
[8 empty] | 3.5. | СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР | [7 empty] | замена
[18 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
[8 empty] | 3.5.1. | Внешний осмотр принтера | 8 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.5.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей принтера | 2.8 | [6 empty] | Акт комисс. определения
[8 empty] | 3.5.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера | 18 | [6 empty] | Председатель комиссии | Заместитель директора | Каплевский А.Я.
[8 empty] | 3.5.4. | Очистка внутренних поверхностей принтера | 52 | [6 empty] | замена | Главный инженер | Соколовский П.С.
[8 empty] | 3.5.5. | Диагностика | 25 | [6 empty] | зам. пред. комиссии: | Начальник ЦТАИ | Федоров С.Л.
[8 empty] | 3.5.7. | Разборка и сборка принтера | 21 | [6 empty] | замена | Зам. начальника ЦТАИ | Буяк Д.В.
[8 empty] | 3.5.8. | Замена отдельного элемента или блока принтера | 28 | [6 empty] | Члены комиссии: | Бухгалтер по основным средствам | Маренкова О.И.
[8 empty] | 3.5.9. | Проверка работоспособности принтера | 15 | [7 empty] | Бухгалтер по материалам | Дубяга Е.Л.
[8 empty] | 3.6. | МАТРИЧНЫЙ ПРИНТЕР | [7 empty] | замена
МОЛ
[8 empty] | 3.6.1. | Внешний осмотр принтера | 8.5 | [7 empty] | Начальник уАСУТП | Устинков А.М.
[8 empty] | 3.6.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей принтера | 3 | [6 empty] | замена
[8 empty] | 3.6.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера | 17
[8 empty] | 3.6.4. | Очистка внутренних поверхностей принтера | 66
[8 empty] | 3.6.5. | Диагностика | 30
[8 empty] | 3.6.7. | Разборка и сборка принтера | 27
[8 empty] | 3.6.8. | Замена отдельного элемента или блока принтера | 30
[8 empty] | 3.6.9. | Проверка работоспособности принтера | 18
[8 empty] | 3.7. | ЛАЗЕРНОЕ МФУ
[8 empty] | 3.7.1. | Внешний осмотр МФУ | 7.4
[8 empty] | 3.7.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей МФУ | 2.8
[8 empty] | 3.7.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий МФУ | 20
[8 empty] | 3.7.4. | Очистка внутренних поверхностей МФУ | 70
[8 empty] | 3.7.5. | Диагностика | 24
[8 empty] | 3.7.7. | Разборка и сборка МФУ | 42
[8 empty] | 3.7.8. | Замена отдельного элемента или блока МФУ | 41
[8 empty] | 3.7.9. | Проверка работоспособности МФУ | 27
[8 empty] | 3.8. | СТРУЙНОЕ МФУ
[8 empty] | 3.8.1. | Внешний осмотр МФУ | 7.4
[8 empty] | 3.8.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей МФУ | 2.7
[8 empty] | 3.8.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий МФУ | 20
[8 empty] | 3.8.4. | Очистка внутренних поверхностей МФУ | 83
[8 empty] | 3.8.5. | Диагностика | 24
[8 empty] | 3.8.7. | Разборка и сборка МФУ | 40
[8 empty] | 3.8.8. | Замена отдельного элемента или блока МФУ | 37
[8 empty] | 3.8.9. | Проверка работоспособности МФУ | 23
[8 empty] | 3.9. | СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
[8 empty] | 3.9.1. | Внешний осмотр сканирующего устройства | 6.4
[8 empty] | 3.9.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей сканирующего устройства | 2.6
[8 empty] | 3.9.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий устройства | 16
[8 empty] | 3.9.4. | Очистка внутренних поверхностей устройства | 43
[8 empty] | 3.9.5. | Диагностика | 18
[8 empty] | 3.9.7. | Разборка и сборка сканирующего устройства | 22
[8 empty] | 3.9.8. | Замена отдельного элемента или блока сканирующего устройства | 20
[8 empty] | 3.9.9. | Проверка работоспособности устройства | 17
[8 empty] | 3.10. | КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
[8 empty] | 3.10.1. | Внешний осмотр копировального аппарата | 5.8
[8 empty] | 3.10.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей копировального аппарата | 2.6
[8 empty] | 3.10.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий устройства | 19
[8 empty] | 3.10.4. | Очистка внутренних поверхностей устройства | 62
[8 empty] | 3.10.5. | Проверка состояния расходных материалов копировального аппарата | 28
[8 empty] | 3.10.6. | Диагностика | 27
[8 empty] | 3.10.8. | Разборка и сборка копировального аппарата | 46
[8 empty] | 3.10.9. | Замена отдельного элемента или блока копировального аппарата | 39
[8 empty] | 3.10.10. | Проверка работоспособности устройства | 27
[8 empty] | 3.11. | ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ
[8 empty] | 3.11.1. | Диагностика | 15
[8 empty] | 3.11.2. | Замена отдельного элемента или блока факсимильного аппарата | 22
[8 empty] | 3.11.3. | Проверка работоспособности факсимильного аппарата | 17
[8 empty] | 3.12. | СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Техническое обслуживание сервера TOWER
[8 empty] | 3.12.1. | Перезагрузка сервера | 17
[8 empty] | 3.12.2. | Внешний осмотр сервера | 8
[8 empty] | 3.12.3. | Очистка внешних поверхностей сервера | 28
[8 empty] | 3.12.4. | Очистка внутренних поверхностей сервера | 64
[8 empty] | 3.12.5. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации сервера | 54
[8 empty] | 3.12.6. | Диагностика и проверка работы резервной системы питания сервера | 18
[8 empty] | 3.12.7. | Замена материнской платы | 46
[8 empty] | 3.12.8. | Замена процессора | 40
[8 empty] | 3.12.9. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 38
[8 empty] | 3.12.10. | Замена блока питания | 36
[8 empty] | 3.12.11. | Замена оптического привода | 23
[8 empty] | 3.12.12. | Замена оперативной памяти | 22
[8 empty] | 3.12.13. | Замена интерфейсной платы | 32
Техническое обслуживание сервера в рэковом исполнении (Rack - стоечное исполнение)
[8 empty] | 3.12.14. | Перезагрузка сервера | 49
[8 empty] | 3.12.15. | Внешний осмотр сервера | 10
[8 empty] | 3.12.16. | Очистка внешних поверхностей сервера | 28
[8 empty] | 3.12.17. | Очистка внутренних поверхностей сервера | 61
[8 empty] | 3.12.18. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации сервера | 54
[8 empty] | 3.12.19. | Диагностика и проверка работы системы питания сервера | 17
[8 empty] | 3.12.20. | Замена материнской платы | 65
[8 empty] | 3.12.21. | Замена процессора | 48
[8 empty] | 3.12.22. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 38
[8 empty] | 3.12.23. | Замена блока питания | 39
[8 empty] | 3.12.24. | Замена оптического привода | 31
[8 empty] | 3.12.25. | Замена оперативной памяти | 25
[8 empty] | 3.12.26. | Замена интерфейсной платы | 27
Техническое обслуживание серверной стойки
[8 empty] | 3.12.27. | Внешний осмотр корпуса серверной стойки | 10
[8 empty] | 3.12.28. | Очистка внешних поверхностей корпуса | 29
[8 empty] | 3.12.29. | Техническое обслуживание серверной стойки | 59