## Дефектный акт mat
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[15 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
[15 empty] | " |  | " | [12 empty] | 2021 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
|  | Комиссия, образованная в соответствии с приказом | [5 empty] | от | " |  | 05 |  | " | `03 | [7 empty] | 20 | 19 |  | г. |  | № |  | 57
в составе:
председателя комиссии | [5 empty] | Главный инженер | [12 empty] | Соколовский П.С.
[6 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [5 empty] | Начальник ПТО | [12 empty] | Матвиевич А.П.
[6 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[6 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | Начальник уАСУТП | [12 empty] | Устинков А.М.
[6 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | Ведущий инженер уАСУТП | [12 empty] | Осмоловский А.В.
[6 empty] | (должность) | [12 empty] | (фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
0
инвентарный (номенклатурный) № | [15 empty] | 0
(наименование объекта)
установлено, что |  |  |  |  | произошёл выход из строя, следующих комплектующих:
(описание дефектов,
0
их местонахождение,
площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий роизводства работ, которые характеризуются
следующими факторами
(перечень
факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Председатель комиссии | [5 empty] | Главный инженер | [13 empty] | Соколовский П.С.
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: | [5 empty] | Начальник ПТО | [13 empty] | Матвиевич А.П.
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | Начальник уАСУТП | [13 empty] | Устинков А.М.
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | Ведущий инженер уАСУТП | [13 empty] | Осмоловский А.В.
[6 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
Оборотная сторона
Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ
№ п/п |  |  | Виды выполняемых ремонтных работ | [8 empty] | Единица измерения | [8 empty] | Количество | [6 empty] | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Составил |  |  |  | Начальник уАСУТП | [16 empty] | Устинков А.М.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
0

## Дефектный акт mat-org
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[16 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
[16 empty] | " |  | " | [10 empty] | 2021 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
по ремонту автотракторной и оргтехники
|  | Комиссия, образованная в соответствии с приказом | [6 empty] | от | " |  | 05 |  | " | `03 | [7 empty] | 20 | 19 |  | г. | № | 57
в составе:
председателя комиссии | [5 empty] | Заместитель директора | [13 empty] | Каплевский А.Я.
[6 empty] | (должность) | [13 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [5 empty] | Начальник уАСУТП | [13 empty] | Устинков А.М.
[6 empty] | (должность) | [13 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | Начальник ЦТАИ | [13 empty] | Федоров С.Л.
[6 empty] | (должность) | [13 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | (должность) | [13 empty] | (фамилия, инициалы)
[6 empty] | Ведущий инженер уАСУТП | [13 empty] | Осмоловский А.В.
[6 empty] | (должность) | [13 empty] | (фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что в результате обследования
0
инвентарный (номенклатурный) № | [16 empty] | 0
(наименование объекта)
установлено, что |  |  |  |  | произошёл выход из строя, следующих комплектующих:
(виды работ, описание дефектов)
0
| № п/п |  | Наименование запасных частей |  |  |  | Ед. изм. | Количество |  | Причина списания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ | [11 empty] | —
—
Председатель комиссии | [5 empty] | Заместитель директора | [14 empty] | Каплевский А.Я.
[6 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: | [5 empty] | Начальник уАСУТП | [14 empty] | Устинков А.М.
[6 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | Начальник ЦТАИ | [14 empty] | Федоров С.Л.
[6 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | Ведущий инженер уАСУТП | [14 empty] | Осмоловский А.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись)
Составил |  |  |  | Начальник уАСУТП | [17 empty] | Устинков А.М.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [10 empty] | (инициалы, фамилия)
0

## Акт демонтажа и изъятия
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[12 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  |  |  | 2021 г.
АКТ | [15 empty] | Номер |  | Дата составления
демонтажа имущества и изъятия деталей (узлов),
содержащих драгоценные металлы, из ликвидируемого | [15 empty] | 0 |  | 0
(ремонтируемого, реконструированного,
модернизированого) имущества
На основании приказа директора Витебской ТЭЦ от « 31 » 12 2020 г. № 287
комиссия в составе:
председателя комиссии | [6 empty] | Заместитель директора | [10 empty] | Каплевский А.Я.
[7 empty] | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
зам. пред. комиссии: | [6 empty] | Начальник ЦТАИ | [10 empty] | Федоров С.Л.
[7 empty] | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Начальник ОМТС | [10 empty] | Дюбов Е.А.
[7 empty] | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [6 empty] | Бухгалтер по основным средствам | [10 empty] | Маренкова О.И.
[7 empty] | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Бухгалтер по материалам | [10 empty] | Дубяга Е.Л.
[7 empty] | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
[7 empty] | Начальник уАСУТП | [10 empty] | Устинков А.М.
[7 empty] | (должность) | [10 empty] | (фамилия, инициалы)
произвела демонтаж и изъятие следующих деталей (узлов), содержащих драгоценные
металлы из |  |  |  |  | 0
(наименование изделия)*
- | 0
(наименование деталей (узлов)*
при проведении текущего ремонта | [8 empty] | , инвентарный (номенклатурный) № | [9 empty] | 0 |  | ,
заводской № |  |  |  |  | 0 |  | учитываемого в составе основных средств счет, субсчет, 01 *
способ определения содержания драгоценных металлов: 1- определено по статистическим
данным о содержании драгметаллов в ломе импортных изделий, % от веса деталей в
лигатуре; 2 – с учетом норм возврата от первоначального содержания (ненужное
зачеркнуть)
Наименова-ние деталей (узлов), содержащих драгметаллы |  |  |  |  | Коли-чество деталей (узлов), шт. | Вес деталей (узлов) в лигатуре, г. |  | норма возврата, % |  |  | Наиме-нование драго-ценного металла |  |  | Масса драгоценного металла, г. | [5 empty] | Отклоне-ния, грамм
[14 empty] | по данным учета |  |  | изъято при ликви-дации
1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплект плат |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | Золото |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 100 |  |  | Серебро |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | - |  |  | Платина |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | - |  |  | МПГ |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 100 |  |  | Палладий |  |  | 0 |  |  | 0
Заключение комиссии:
Данные детали подлежат сдачи в Государственный фонд.
Комиссия в составе:
|  | Заместитель директора | [15 empty] | Каплевский А.Я.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Начальник ЦТАИ | [15 empty] | Федоров С.Л.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Начальник ОМТС | [15 empty] | Дюбов Е.А.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Бухгалтер по основным средствам | [15 empty] | Маренкова О.И.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Бухгалтер по материалам | [15 empty] | Дубяга Е.Л.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Начальник уАСУТП | [15 empty] | Устинков А.М.
|  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (инициалы, фамилия)
Содержание драгоценных металлов по данным бухгалтерского учета проверено
|  | Бухгалтер по основным средствам | [15 empty] | Маренкова О.И.
|  | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [7 empty] | (инициалы, фамилия)
Перечисленные в акте лом, содержащий драгметаллы оприходованы по приходному
ордеру № |  |  |  | 0 |  | в кладовую |  | Начальник ОМТС
и отражены в учете:
|  | Бухгалтер по материалам | [15 empty] | Дубяга Е.Л.
|  | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [7 empty] | (инициалы, фамилия)
Составил:
|  | Начальник уАСУТП | [15 empty] | Устинков А.М.
|  | (должность) | [7 empty] | (подпись) | [7 empty] | (инициалы, фамилия)

## Акт на списание материалов
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[14 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
[14 empty] | " |  |  | " |  |  | 2021 г.
|  | Заказчик: | РУП "Витебскэнерго" филиал Витебская ТЭЦ
|  | Объект: | 0
|  | Инвентарный № |  | 0
[9 empty] | АКТ № |  | 0
на списание материалов ,
приемки выполненных работ
0
№ п/п |  | Наименование работ |  |  |  | № ед. расценки |  |  |  | Ед. измер |  |  | Количество |  |  | Цена за единицу |  |  | Сумма
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
1 | [15 empty] | #VALUE!
2 | [15 empty] | #VALUE!
3 | [15 empty] | #VALUE!
4 | [15 empty] | #VALUE!
5 | [15 empty] | #VALUE!
6 | [15 empty] | #VALUE!
7 | [15 empty] | #VALUE!
8 | [15 empty] | #VALUE!
9 | [15 empty] | #VALUE!
10 | [15 empty] | #VALUE!
11 | [15 empty] | #VALUE!
12 | [15 empty] | #VALUE!
13 | [15 empty] | #VALUE!
14 | [15 empty] | #VALUE!
15 | [15 empty] | #VALUE!
16 | [15 empty] | #VALUE!
17 | [15 empty] | #VALUE!
18 | [15 empty] | #VALUE!
19 | [15 empty] | #VALUE!
20 | [15 empty] | #VALUE!
21 | [15 empty] | #VALUE!
22 | [15 empty] | #VALUE!
23 | [15 empty] | #VALUE!
24 | [15 empty] | #VALUE!
25 | [15 empty] | #VALUE!
26 | [15 empty] | #VALUE!
27 | [15 empty] | #VALUE!
28 | [15 empty] | #VALUE!
29 | [15 empty] | #VALUE!
30 | [15 empty] | #VALUE!
31 | [15 empty] | #VALUE!
32 | [15 empty] | #VALUE!
33 | [15 empty] | #VALUE!
34 | [15 empty] | #VALUE!
35 | [15 empty] | #VALUE!
36 | [15 empty] | #VALUE!
37 | [15 empty] | #VALUE!
38 | [15 empty] | #VALUE!
39 | [15 empty] | #VALUE!
40 | [15 empty] | #VALUE!
41 | [15 empty] | #VALUE!
42 | [15 empty] | #VALUE!
43 | [15 empty] | #VALUE!
44 | [15 empty] | #VALUE!
45 | [15 empty] | #VALUE!
46 | [15 empty] | #VALUE!
47 | [15 empty] | #VALUE!
48 | [15 empty] | #VALUE!
49 | [15 empty] | #VALUE!
50 | [15 empty] | #VALUE!
Итого | [18 empty] | 0
Материалы, не учтенные ценником
№ п/п |  | Наименование материала |  |  |  | Номенклатурный номер |  |  |  | Ед. измер |  |  | Количество |  |  | Цена за единицу |  |  | Сумма
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Итого | [18 empty] | 0
В результате замены запчастей и комплектующих подлежит оприходыванию утиль:
Утиль
№ п/п |  | Наименование материала |  |  |  | Номенклатурный номер |  |  |  | Ед. измер |  |  | Количество |  |  | Цена за единицу |  |  | Сумма
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
1 |  | Золото в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 |  | Серебро в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  | Платина в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 |  | МПГ в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 |  | Палладий в ломе | [7 empty] | г. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого | [18 empty] | 0
Количество драгоценных металлов изменилось, их количество будет определено после демонтажа и изъятия плат из объекта основных средств после получения разрешения на списание
Утиль, не подлежащий учету, уничтожен
|  | Материалы, согласно выше приведенного перечня, на сумму | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | рублей подлежат списанию
|  | с подотчета | АСУТП |  |  |  | в | 0
Комиссия:
|  | Председатель комиссии |  |  |  |  | Главный инженер | [11 empty] | Соколовский П.С.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Члены комиссии: |  |  |  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Матвиевич А.П.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
[7 empty] | Начальник ЦТАИ | [11 empty] | Федоров С.Л.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
[7 empty] | Начальник уАСУТП | [11 empty] | Устинков А.М.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | Бухгалтер по материалам | [12 empty] | Дубяга Е.Л.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Работу сдал |  |  |  |  | Начальник уАСУТП | [11 empty] | Устинков А.М.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Работу принял |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
|  | Акт составлен |  |  |  |  | Начальник уАСУТП | [11 empty] | Устинков А.М.
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
Используемая документация:

## Смета
Филиал «Витебская ТЭЦ» | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
(наименование организации) | [14 empty] | Главный инженер
(должность)
Соколовский П.С.
[15 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
[15 empty] | "____"____________ |  |  |  |  | 2021 г.
[5 empty] | Заказчик: |  |  | РУП "Витебскэнерго" филиал Витебская ТЭЦ
[5 empty] | Объект: |  |  | 0
Смета
на выполнение работ хозспособом по текущему ремонту
0
[7 empty] | инв.№ обьекта | [5 empty] | 0
[9 empty] | в | 0
Использованы |  |  | Постановление Мин.труда и соц. Защиты №19 от 23.03.2011 п.3
№ п/п | Наименование работ | [5 empty] | № ед. расценки |  |  |  | Ср. разряд | Ед. измер |  | Коли чество |  | трудо затраты по НВ | трудо емкость | Стоимость 1 чел. часа,руб. |  |  | Стоимость по трудоемкости
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 8.1 |  |  | 9
текущий ремонт ПЭВМ
1 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
5 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
6 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
7 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
8 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
9 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
10 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
11 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
12 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
13 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
14 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
15 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
16 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
17 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
18 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
19 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
20 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
21 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
22 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
23 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
24 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
25 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
26 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
27 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
28 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
29 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
30 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
31 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
32 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
33 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
34 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
35 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
36 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
37 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
38 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
39 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
40 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
41 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
42 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
43 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
44 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
45 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
46 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
47 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
48 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
49 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
50 | [15 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
Смета составлена | [5 empty] | 0
|  | Начальник уАСУТП | [15 empty] | Устинков А.М.
|  | (должность) | [11 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Начальник ПЭО | [15 empty] | Ильюшенко Т.Г.
|  | (должность) | [11 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Начальник ПТО | [15 empty] | Матвиевич А.П.
|  | (должность) | [11 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Разбирающий уАСУТП | [15 empty] | Устинков М.Ю.
|  | (должность) | [11 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Note on AJ23: asha: протянуть в случае большего количества

## Ведомость потребности и мат.
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
Ведомость потребности в материальных ресурсах
к дефектному акту №
|  |  | по объекту № |  |  | 0 | 0
(инвентарный номер, наименование объекта)
N п/п | Наименование объекта ремонта/Виды выполняемых ремонтных работ |  | Ед. изм. | Объем | Материалы
[5 empty] | Обоснование* |  |  | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |  | Цена |  |  | Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Ведомость составил: |  | Начальник уАСУТП | [12 empty] | Устинков А.М.
|  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
Ведомость проверена:
Специалист производственно-технического подразделения: | [7 empty] | Начальник ПТО | [6 empty] | Матвиевич А.П.
[8 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Специалист планово-экономического подразделения: | [7 empty] | Экономист ПЭО | [6 empty] | Трофимов Р.А.
[8 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Начальник подразделения, проводящего ремонтные работы: | [7 empty] | Начальник уАСУТП | [6 empty] | Устинков А.М.
[8 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Начальник подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта: | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Note on AZ16: asha: протянуть в случае большего количества

## Приходный ордер лома
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
РУП "Витебскэнерго" филиал Витебская ТЭЦ
предприятие, организация
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР ЛОМА ДРАГОЦЕННЫХ
| МЕТАЛЛОВ № | [9 empty] | 0
0
Вид операции |  | Место хранения |  | МОЛ |  |  |  | К/ счет |  |  | МОЛ от кого поступил лом |  |  |  | Номер и дата акта изъятия (демон-тажа) |  | Номер и дата акта списания
|  |  |  | Начальник ОМТС | [6 empty] | 0 |  |  |  | № | 0 | № | 0
|  |  |  | Дюбов Е.А. | [6 empty] | 0 |  |  |  | от | 0 | от | 0
Драгметаллы) | [12 empty] | Лигатурный вес лома, содержащего драгоценные металлы |  | Номенклатурный номер лома, содержащего драгоценные металлы |  | Место хранения (полка и т.д)
Наименование драгметалла |  |  | Код (номенк-латурный номер) |  | Код вида лома |  | Содержание, грамм |  |  | Цена |  | Сумма
[7 empty] | по паспо-рту | комиссионо
1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
Золото в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Серебро в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Платина в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | - |  | -
МПГ в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | - |  | -
Палладий в ломе, содержащем драгоценные металлы | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Итого: |  | x | [6 empty] | x
Принял:
|  |  |  | Начальник ОМТС | [9 empty] | Дюбов Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Составил документ:
|  |  |  | Начальник уАСУТП | [9 empty] | Устинков А.М.
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Сдал документ:
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Принял документ:
|  |  |  | Бухгалтер по материалам | [9 empty] | Дубяга Е.Л.
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
*) заполняются при необходимости

## Акт комиссионого определения
Утверждено
приказом РУП «Витебскэнерго»
от 01.07.2011 № 583
Филиал «Витебская ТЭЦ»
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность)
Станьковский А.С.
[12 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
[12 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 2021 г.
АКТ
комиссионного определения содержания драгоценных металлов при
постановке на учет оборудования, приборов и других изделий.
Комиссия в составе:
председателя комиссии | [7 empty] | Заместитель директора | [8 empty] | Каплевский А.Я.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
зам. пред. комиссии: | [7 empty] | Начальник ЦТАИ | [8 empty] | Федоров С.Л.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
членов комиссии: | [7 empty] | Бухгалтер по основным средствам | [8 empty] | Маренкова О.И.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | Бухгалтер по материалам | [8 empty] | Дубяга Е.Л.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | Начальник уАСУТП | [8 empty] | Устинков А.М.
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | (должность) | [8 empty] | (фамилия, инициалы)
произвела оценку содержания драгоценных металлов в имуществе, в паспортах и формулярах на которые
сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют. При этом были использованы сведения
АКТ № |  | 0 |  | от | 0 |  |  |  | демонтажа имущества и изъятия деталей (узлов), содержащих
драгоценные металлы, из ликвидируемого (ремонтируемого, реконструированного, модернизированого)
имущества и метод комиссионно. Определенные комиссионно сведения заносятся в графу «определено
комиссионно» инвентаризационной описи № ИНВ-8а и указываются без изменения до списания
(ликвидации) имущества независимо от степени угара (износа) драгоценных металлов при эксплуатации
Наименование приобретаемого имущества | [5 empty] | код | Драгметаллы в единице, грамм
[7 empty] | золото |  |  | серебро | платина |  | МПГ |  | палладий |  |  | источник сведений
0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | - |  | - |  | 0
Инв. № |  |  | 0
ИТОГО | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | - |  | - |  | 0
Более точные сведения о содержании драгоценных металлов в изделиях будут определены после списания
имущества и сдачи лома на переработку
Председатель комиссии
| Заместитель директора | [14 empty] | Каплевский А.Я.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Зам. пред. комиссии
| Начальник ЦТАИ | [14 empty] | Федоров С.Л.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Члены комиссии
| Бухгалтер по основным средствам | [14 empty] | Маренкова О.И.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| Бухгалтер по материалам | [14 empty] | Дубяга Е.Л.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| Начальник уАСУТП | [14 empty] | Устинков А.М.
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| 0 | [14 empty] | 0
| (должность) | [9 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## Сводная таблица
Заказчик: |  | РУП "Витебскэнерго" филиал Витебская ТЭЦ
№ ед. расценки |  | Постановление Мин.труда и соц. Защиты №19 от 23.03.2011 п.3
Использованы документы |  | Постановление Мин.труда и соц. Защиты №19 от 23.03.2011 п.3
Стоимость 1 чел. часа,руб.
Стоимость золота в ломе
Стоимость серебра в ломе
Стоимость платины в ломе
Стоимость МПГ в ломе
Стоимость палладия в ломе
Номер актов (месяц/число-№ за день) | [9 empty] | Дата дефектного акта (Дата потребности материалов должна быть одновременно с дефектным) (в формате "день" месяц год)
Дата_Ф1 ("29" октября 2019 г.) | [7 empty] | Год
Дата_Ф2 (29.10.2019 г.) | [7 empty] | 2021 г.
Дата_Ф3 (сентябре 2019 г.)
Наименование основного средства
Наименование деталей основного средства | [9 empty] | Номер дефектного акта (месяц/число-№ за день)
Инвентарный номер основного средства
Серийный номер основного средства
Коли-чество деталей (узлов), шт.
Вес деталей (узлов) в лигатуре, г.
Фамилия, инициалы
|  | Наименование должности |  | Инициалы, фамилия |  |  |  | МОЛ основного средства
МОЛ принадлежность оборудования
Таблица текущего ремонта
№ п/п | Наименование работ |  | Количество |  | Единица измерения | трудо затраты по НВ 1 ч | трудо затраты по НВ мин |  | Вес плат |  | Средневзвешенное содержание, % на 2021 г. |  | Драгоценный металл |  | По паспорту |  | Расчетное по лигатурной массе | Расхождение веса по паспорту и лигатурного
1 | [5 empty] | #VALUE!
2 | [5 empty] | #VALUE! |  |  | 0 |  | 0.01 |  | Золото |  | 0 |  | 0 | 0
3 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0.0723 |  | Серебро |  | 0 |  | 0 | 0
4 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | Платина |  | 0 |  | 0 | 0
5 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | МПГ |  | 0 |  | 0 | 0
6 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0.0021 |  | Палладий |  | 0 |  | 0 | 0
7 | [5 empty] | #VALUE!
8 | [5 empty] | #VALUE!
9 | [5 empty] | #VALUE!
10 | [5 empty] | #VALUE!
11 | [5 empty] | #VALUE!
12 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2011 № 19 "Об утверждении Норм времени на работы по обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин, организационной техники и офисного оборудования"
13 | [5 empty] | #VALUE!
14 | [5 empty] | #VALUE!
15 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | № нормы | Наименование вида работ | Норма времени
16 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1. ПЭВМ
17 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.1. | Выключение ПЭВМ | 1.3
18 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.2. | Включение ПЭВМ | 2
19 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.3. | Внешний осмотр ПЭВМ и компонентов | 4.3
20 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.4. | Очистка внешних поверхностей ПЭВМ и компонентов | 27
21 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.5. | Очистка внутренних поверхностей системного блока ПЭВМ и компонентов | 44
22 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.6. | Проверка накопителя на жестких магнитных дисках | 67
23 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.7. | Контроль работы системного и прикладного программного обеспечения | 119
24 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.8. | Создание резервной копии файлов | 27
25 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.9. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации ПЭВМ | 45
26 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.10. | Диагностика | 31
27 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.11. | Замена материнской платы | 42
28 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.12. | Замена процессора | 32
29 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.13. | Замена видеокарты | 28
30 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.14. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 39
31 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.15. | Замена блока питания | 36
32 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.16. | Замена оптического привода | 24
33 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.17. | Замена оперативной памяти | 20
34 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.18. | Замена интерфейсной платы | 22
35 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.20. | Установка (переустановка) операционной системы | 33
36 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.21. | Диагностика монитора | 19
37 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.21. | Замена отдельного элемента или блока монитора | 20
38 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.1.23. | Тестовая проверка работоспособности монитора | 16
39 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2. НОУТБУК
40 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.1. | Внешний осмотр ноутбука | 3.6
41 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.2. | Очистка внешних поверхностей ноутбука | 16
42 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.3. | Проверка накопителя на жестких магнитных дисках | 69
43 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.4. | Контроль работы системного и прикладного программного обеспечения | 146
44 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.5. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации ноутбука | 25
45 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.6. | Калибровка батареи, замена батареи в случае несоответствия параметров | 11
46 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.7. | Создание резервной копии файлов | 33
47 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.8. | Очистка внутренних поверхностей ноутбука с разборкой и сборкой | 55
48 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.9. | Диагностика | 37
49 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.10. | Замена клавиатуры ноутбука | 16
50 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 3.2.11. | Замена манипулятора типа "TouchPad" | 68
[18 empty] | 3.2.12. | Замена материнской платы | 74
[18 empty] | 3.2.13. | Замена процессора | 62
Таблица потребностей материальных ресурсов | [17 empty] | 3.2.14. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 55
№ п/п | Наименование работ |  | Количество |  | Единица измерения | Наименование | [5 empty] | Обоснование* |  | Цена |  | Номенклатурный номер |  | 3.2.15. | Замена аккумуляторных батарей (АКБ) | 24
1 | [17 empty] | 3.2.16. | Замена оптического привода | 58
2 | [17 empty] | 3.2.17. | Замена оперативной памяти | 24
3 | [17 empty] | 3.2.18. | Замена интерфейсной платы | 36
4 | [17 empty] | 3.2.19. | Установка (переустановка) операционной системы | 48
5 | [17 empty] | 3.3. ИБП
6 | [17 empty] | 3.3.1. | Диагностика | 14
7 | [17 empty] | 3.3.2. | Замена аккумуляторных батарей (АКБ) | 15
8 | [17 empty] | 3.3.3. | Замена интерфейсной платы | 23
9 | [17 empty] | 3.4. ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР
10 | [17 empty] | 3.4.1. | Внешний осмотр принтера | 7.2
11 | [17 empty] | 3.4.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей принтера | 2.8
12 | [17 empty] | 3.4.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера | 16
13 | [17 empty] | 3.4.4. | Очистка внутренних поверхностей принтера | 54
14 | [17 empty] | 3.4.5. | Диагностика | 30
15 | [17 empty] | 3.4.7. | Разборка и сборка принтера | 26
16 | [17 empty] | 3.4.8. | Замена отдельного элемента или блока принтера | 27
17 | [17 empty] | 3.4.9. | Проверка работоспособности принтера | 11
18 | [17 empty] | 3.5. СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР
19 | [17 empty] | 3.5.1. | Внешний осмотр принтера | 8
20 | [17 empty] | 3.5.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей принтера | 2.8
21 | [17 empty] | 3.5.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера | 18
22 | [17 empty] | 3.5.4. | Очистка внутренних поверхностей принтера | 52
23 | [17 empty] | 3.5.5. | Диагностика | 25
24 | [17 empty] | 3.5.7. | Разборка и сборка принтера | 21
25 | [17 empty] | 3.5.8. | Замена отдельного элемента или блока принтера | 28
26 | [17 empty] | 3.5.9. | Проверка работоспособности принтера | 15
27 | [17 empty] | 3.6. МАТРИЧНЫЙ ПРИНТЕР
28 | [17 empty] | 3.6.1. | Внешний осмотр принтера | 8.5
29 | [17 empty] | 3.6.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей принтера | 3
30 | [17 empty] | 3.6.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера | 17
31 | [17 empty] | 3.6.4. | Очистка внутренних поверхностей принтера | 66
32 | [17 empty] | 3.6.5. | Диагностика | 30
33 | [17 empty] | 3.6.7. | Разборка и сборка принтера | 27
34 | [17 empty] | 3.6.8. | Замена отдельного элемента или блока принтера | 30
35 | [17 empty] | 3.6.9. | Проверка работоспособности принтера | 18
36 | [17 empty] | 3.7. ЛАЗЕРНОЕ МФУ
37 | [17 empty] | 3.7.1. | Внешний осмотр МФУ | 7.4
38 | [17 empty] | 3.7.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей МФУ | 2.8
39 | [17 empty] | 3.7.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий МФУ | 20
40 | [17 empty] | 3.7.4. | Очистка внутренних поверхностей МФУ | 70
41 | [17 empty] | 3.7.5. | Диагностика | 24
42 | [17 empty] | 3.7.7. | Разборка и сборка МФУ | 42
43 | [17 empty] | 3.7.8. | Замена отдельного элемента или блока МФУ | 41
44 | [17 empty] | 3.7.9. | Проверка работоспособности МФУ | 27
45 | [17 empty] | 3.8. СТРУЙНОЕ МФУ
46 | [17 empty] | 3.8.1. | Внешний осмотр МФУ | 7.4
47 | [17 empty] | 3.8.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей МФУ | 2.7
48 | [17 empty] | 3.8.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий МФУ | 20
49 | [17 empty] | 3.8.4. | Очистка внутренних поверхностей МФУ | 83
50 | [17 empty] | 3.8.5. | Диагностика | 24
[18 empty] | 3.8.7. | Разборка и сборка МФУ | 40
[18 empty] | 3.8.8. | Замена отдельного элемента или блока МФУ | 37
[18 empty] | 3.8.9. | Проверка работоспособности МФУ | 23
3.9. СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
[18 empty] | 3.9.1. | Внешний осмотр сканирующего устройства | 6.4
[18 empty] | 3.9.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей сканирующего устройства | 2.6
[18 empty] | 3.9.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий устройства | 16
[18 empty] | 3.9.4. | Очистка внутренних поверхностей устройства | 43
[18 empty] | 3.9.5. | Диагностика | 18
[18 empty] | 3.9.7. | Разборка и сборка сканирующего устройства | 22
[18 empty] | 3.9.8. | Замена отдельного элемента или блока сканирующего устройства | 20
[18 empty] | 3.9.9. | Проверка работоспособности устройства | 17
3.10. КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
[18 empty] | 3.10.1. | Внешний осмотр копировального аппарата | 5.8
[18 empty] | 3.10.2. | Отсоединение и подсоединение силового и интерфейсного кабелей копировального аппарата | 2.6
[18 empty] | 3.10.3. | Очистка наружных поверхностей и вентиляционных отверстий устройства | 19
[18 empty] | 3.10.4. | Очистка внутренних поверхностей устройства | 62
[18 empty] | 3.10.5. | Проверка состояния расходных материалов копировального аппарата | 28
[18 empty] | 3.10.6. | Диагностика | 27
[18 empty] | 3.10.8. | Разборка и сборка копировального аппарата | 46
[18 empty] | 3.10.9. | Замена отдельного элемента или блока копировального аппарата | 39
[18 empty] | 3.10.10. | Проверка работоспособности устройства | 27
3.11. ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ
[18 empty] | 3.11.1. | Диагностика | 15
[18 empty] | 3.11.2. | Замена отдельного элемента или блока факсимильного аппарата | 22
[18 empty] | 3.11.3. | Проверка работоспособности факсимильного аппарата | 17
3.12. СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Техническое обслуживание сервера TOWER
[18 empty] | 3.12.1. | Перезагрузка сервера | 17
[18 empty] | 3.12.2. | Внешний осмотр сервера | 8
[18 empty] | 3.12.3. | Очистка внешних поверхностей сервера | 28
[18 empty] | 3.12.4. | Очистка внутренних поверхностей сервера | 64
[18 empty] | 3.12.5. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации сервера | 54
[18 empty] | 3.12.6. | Диагностика и проверка работы резервной системы питания сервера | 18
[18 empty] | 3.12.7. | Замена материнской платы | 46
[18 empty] | 3.12.8. | Замена процессора | 40
[18 empty] | 3.12.9. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 38
[18 empty] | 3.12.10. | Замена блока питания | 36
[18 empty] | 3.12.11. | Замена оптического привода | 23
[18 empty] | 3.12.12. | Замена оперативной памяти | 22
[18 empty] | 3.12.13. | Замена интерфейсной платы | 32
Техническое обслуживание сервера в рэковом исполнении (Rack - стоечное исполнение)
[18 empty] | 3.12.14. | Перезагрузка сервера | 49
[18 empty] | 3.12.15. | Внешний осмотр сервера | 10
[18 empty] | 3.12.16. | Очистка внешних поверхностей сервера | 28
[18 empty] | 3.12.17. | Очистка внутренних поверхностей сервера | 61
[18 empty] | 3.12.18. | Тестовая проверка работоспособности и конфигурации сервера | 54
[18 empty] | 3.12.19. | Диагностика и проверка работы системы питания сервера | 17
[18 empty] | 3.12.20. | Замена материнской платы | 65
[18 empty] | 3.12.21. | Замена процессора | 48
[18 empty] | 3.12.22. | Замена накопителя на жестких магнитных дисках | 38
[18 empty] | 3.12.23. | Замена блока питания | 39
[18 empty] | 3.12.24. | Замена оптического привода | 31
[18 empty] | 3.12.25. | Замена оперативной памяти | 25
[18 empty] | 3.12.26. | Замена интерфейсной платы | 27
Техническое обслуживание серверной стойки
[18 empty] | 3.12.27. | Внешний осмотр корпуса серверной стойки | 10
[18 empty] | 3.12.28. | Очистка внешних поверхностей корпуса | 29
[18 empty] | 3.12.29. | Техническое обслуживание серверной стойки | 59